**Пояснительная записка к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Промэнерго» на 2020-2024 годы**

**в границах Саратовской области.**

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением № 977), инвестиционная программа ООО «Промэнерго» подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2 Критериев).

В границах Саратовской области инвестиционная программа ООО «Промэнерго» на 2020-2024 годы была утверждена Приказом Министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2019 г. № 310.

В рамках реализации Постановления № 977 проведена корректировка утвержденной инвестиционной программы общества на период 2020-2024 годов в границах Саратовской области.

Проект корректировки инвестиционной программы предприятия выполнен с учетом**:**

- итогов (факта выполнения) реализации инвестиционной программы в предыдущие периоды;

- необходимостью включения в программу проекта реконструкции ТРП-1;

- в соответствии с Заключением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области к проекту инвестиционной программы ООО «Промэнерго» для включения в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики на 2020 год.

Корректировка ранее утвержденной инвестиционной программы организации проведена в связи с необходимостью реализации проекта по реконструкции распределительного пункта ТРП-1 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе за р. Сазанлей, центральной части города, а также в связи с обращением Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района Саратовской области по вопросу модернизации воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с кадастровыми номера: 64:05:010301:516, 64:40:020214:375, 64:40:020214:379, 64:40:000000:17107.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | тыс. руб. | | |
| № | Источники финансирования на 2020-2024 гг. | Факт  2020 г. | Факт 2021 г. | Факт  2022 г. | Факт  2023 г. | План  2024 г. | План корректи-ровки.  2024 г | План  2020-2024 гг. |
| 1 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| 2 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,441 | 0,9233 | 0,9233 |
| 3 | Привлеченные средства (лизинг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
|  | **ИТОГО:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,892 | 3,375 | **3,375** |
|  |  | ***в том числе НДС*** | | | | | | **0,5628** |

Привлеченные средства (лизинг) будут использованы на финансирование затрат, связанных с приобретением следующего электрооборудования и материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Стоимость ед., руб.** | **Всего, руб.** |
| 1 | Панель вводная с разъединителем РЕ19-41-311160 1000А и ВА57-41, 1000А (шт) | 2 | 250 200 | 500 400 |
| 2 | Панель линейная с рубильниками РПС-2П-250А-4шт и предохранителями ПН-2-250-250А-4шт (шт) | 2 | 110 699 | 221 398 |
| 3 | Панель линейная с рубильниками РПС-2П-250А-2шт, РПС-2П-400А-2шт и предохранителями ПН-2-250-250А-4шт (шт) | 2 | 152 216 | 304 432 |
| 4 | Панель секционная с АВР, разъединителем РЕ19-41-311160 1000А-2шт и ВА57-41, 1000А-1шт (шт) | 1 | 354 160 | 354 160 |
| 5 | Панель торцевая правая (шт) | 1 | 59 522 | 59 522 |
| 6 | Панель торцевая левая (шт) | 1 | 59 522 | 59 522 |
| 7 | Шкаф в/вольтного ввода ЩВВ-2 У3 (шт) | 2 | 75 000 | 150 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Стоимость ед., руб.** | **Всего, руб.** |
| 8 | Ящик ЯТП-0,25 220/42 36 УХЛ4 (шт) | 1 | 4 305 | 4 305 |
| 9 | Кабель АСБл 3\*120 кВ-10 кВ (м) | 40 | 1 523 | 60 920 |
| 10 | Короб кабельный КЗП-0,15/0,15-2 У2 (шт) | 4 | 4 562 | 18 248 |
| 11 | Шина алюминиевая 6\*80 АД31Т (м) | 40 | 835 | 33 400 |
| 12 | Шинодержатель ШП-3-375У1 (шт) | 32 | 1 183 | 37 856 |
| 13 | Ящик управления обогревом Я5111-2874УХЛ4 (шт) | 1 | 15 105 | 15 105 |
| 14 | Печь электрическая ПЭТ-4 (шт) | 3 | 2 719 | 8 157 |
| **ИТОГО** | | | | **1 827 425** |

По результатам реализации инвестиционной программы Общества в 2020-2024 годах будет обеспечено достижение следующих основных целей Общества:

1. Продление срока эксплуатации изношенного оборудования;
2. Повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;
3. Достижение бесперебойного электроснабжения населения пос. «Солнечный» г. Балаково.

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2020-2024 годы.

Инвестиционная программа ООО «Промэнерго» не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у ООО «Промэнерго» отсутствуют.